中央研究院環境變遷研究中心

長距式流剖儀觀測系統佈放相關耗材乙批

(113001733)

採購規格說明書

一、需求項目及數量：

| 項目 | 數量 |
| --- | --- |
| <1> 長距式流剖儀觀測系統佈放相關耗材 | 1批 |

二、設備規格及功能：

| 項目 | 規 格 及 功 能 | 數量 |
| --- | --- | --- |
| <1> <2> <3> | NorTek Signature 剖面海流儀專用高容量鋰電池組 Voltage : 19V Capacity: 1800Wh Chemistry：Lithium Battery Pack 回收裝置專用電池組 The battery pack is composed of 18 alkaline “D” cells Capacity: 300 watt-hours @ 21°C Open circuit voltage: 27 VDC Bar Anode 回收裝置專用鋅板 sacrificial bar anode | 24顆 24顆 24組 |