採購規格需求書

(依個案填列相關資料)

採購案名(中文)：高能電源多級控制系統

採購案名(英文)：

規格要求:

- 用於高能裂解電源供應器多組合併控制

- 控制單元：可用於控制10-50KW高能裂解電源

- 控制組數：2Set

- 最大控制功率：100KW

- 系統控制：人機控制、PC-Base

- 操作功能：智慧型Recipe選單控制、可做多級分別輸出控制。

- 監控功能：功率、電壓、電流、溫度、錯誤訊息等參數之即時Log及查詢。

- 產品輸出調變模式-功能：定功率、定電壓、定電流

- 產品通訊介面：本地控制(Local)、遠端控制(Remote)、人機介面 (HMI)、Modbus RTU RS485

- 履約期限自決標次日起3個月，測試期限為到貨之日起2個月，保固期為驗收合格日起12個月。