採購規格需求書

(依個案填列相關資料)

採購案名(中文)：高能裂解式電漿電源供應器

採購案名(英文)：

規格要求:

- 可用於氣體(天然氣)裂解之電源供應器

- 電源供應器輸入電壓: 三相 AC 220V

- 電源供應器輸入電流: 70A maximum

- 電源供應器輸入頻率: 50~60Hz

- 電源供應器輸出功率: 20 kW

- 電源供應器輸出電壓: <7000 V

- 電源供應器輸出電流: <4 A

- 電源供應器輸出頻率: 40 kHz

- 產品輸出調變模式-功能: 定功率、定電壓、定電流

- 產品通訊介面: 本地控制(Local)、遠端控制(Remote)、人機介面 (HMI)、Modbus RTU RS485

- 履約期限自決標次日起3個月，測試期限自到貨之日起2個月，保固期為1年。