中央研究院環境變遷研究中心

深海音響釋放儀4組(113001885)

採購規格說明書

一、需求項目及數量：

| 項目 | 數量 |
| --- | --- |
| <1> 深海音響釋放儀 | 4組 |

二、設備規格及功能：

| 項目 | 規 格 及 功 能 | 數量 |
| --- | --- | --- |
| <1> | 深海音響釋放儀： 1. 最大佈放深度：12,000米 2. 最大承載：4,500㎏ 3. 最大釋放負載：4,500㎏ 4. 回聲訊號直線接收距離：12km 5. 傾斜顯示範圍: 0~180度 6. 電池壽命：鹼性電池組可維持4年 7. 接收頻率可於9~14kHz間作調整 8. 不鏽鋼材質製本體 9. 須可與UTS-9500 Universal Topside控制器搭配整合使用 | 4組 |